## INSTRUMENTOSMEDICION
codigo | instrumento | rango | modelo | serie | marca | ubicacion | frecuencia_control | ultima_fecha_control | fecha_vencimiento | num_certificado | observacion | estado | unidadMedida | fechaBaja
AL1 | ALESOMETRO | 18-35 |  | 137762 COMP165412 | DIAL BORE GAGE | CALIDAD | 1 | 2024-04-30 | 2025-04-30 | 1849-09-16 | COMP-Aguja inestable | APTO
AL2 | ALESOMETRO | 35-50 |  | 165412 COMP15811 | DIAL BORE GAGE | CALIDAD | 1 | 2024-02-16 | 2025-02-15 | 1862/09-16 | B. Estado | APTO
AL3 | ALESOMETRO | 50-160 |  | 165692 COMP165692 |  | CALIDAD | 1 | 2024-04-30 | 2025-04-30 | 1854-09-16 |  | APTO
BAL1 | BALANZA DIGITAL | 5G-3KG | NHB-6000 | 5028076018 | PREC | CALIDAD | 2 | 2024-04-07 | 2025-04-07 |  |  | APTO
BP1 | BLOQUES PATRÓN | 5-100 | - | 190589 | ACCUD | CALIDAD | 10 | 2022-04-04 | 2032-04-01 |  | Juego de 47 bloques patrones | APTO | mm
CA1 | CALIBRE MECANICO | 0-300 |  | S/N |  | CALIDAD | 1 | 2024-02-16 | 2025-02-15 |  | Matriceria ( sin estuche) | APTO
CA10 | CALIBRE MECANICO | 0-200MM |  |  |  | PRODUCCION |  |  |  |  | No posee codigo | APTO
CA11 | CALIBRE MECANICO | 0-200 |  |  |  | DTO TECNICO |  |  |  |  | No posee codigo | APTO
CA12 | CALIBRE MECANICO | 0-300 | S/N | ART 1008 | Trofeo | CALIDAD | 0.5 |  |  |  | SIN OBSERVACIONES | sin definir | mm
CA13 | CALIBRE MECANICO | 0-300 | Stainless Hardened | S/N | Mitutoyo | CALIDAD | 1 | 2024-02-16 | 2025-02-15 |  | SIN OBSERVACIONES | APTO | mm
CA14 | CALIBRE MECANICO | 0-650 | - | - | BRITANNIA | CALIDAD | 1 | 2024-02-17 | 2025-02-16 |  | INDUSTRIA ARGENTINA | NO EXISTE | mm
CA2 | CALIBRE MECANICO | 0-350 |  | S/N | BORLETTI | PRODUCCION | 3 | 2021-10-04 | 2024-10-03 |  | CALIBRE DE REFERENCIA SOLO PARA CHEQUEO | DE REFERENCIA
CA3 | CALIBRE MECANICO | 0-550 |  | S/N |  | PRODUCCION | 1 | 2024-02-16 | 2025-02-15 |  |  | APTO
CA4 | CALIBRE MECANICO | 0-300 |  | S/N |  | CALIDAD | 1 | 2024-02-16 | 2025-02-15 |  | Tornillo de freno roto | APTO
CA5 | CALIBRE MECANICO | 0-150 |  | S/N | SCHWZ | PRODUCCION | 1 | 2024-04-24 | 2025-04-24 |  | Matriceria | NO EXISTE
CA6 | CALIBRE MECANICO | 0-500 |  | S/N | ETALON |  | 1 |  |  |  |  | NO EXISTE
CA7 | CALIBRE MECANICO | 0-200 |  |  | TRICLE BRAND | PRODUCCION | 1 |  |  |  |  | NO EXISTE
CA8 | CALIBRE MECANICO |  |  |  |  | TM1 | [5 empty] | APTO
CA9 | CALIBRE MECANICO |  |  | 942044 |  | SOLDADURA | [5 empty] | APTO
CAC1 | CALIBRE CENTESIMAL A RELOJ | 0-150 |  | 505 626 50 | MITUTOYO | CALIDAD | 1 | 2024-02-16 | 2025-02-15 |  |  | APTO
CAD10 | CALIBRE DIGITAL | 0-150 |  | S/N | SCHWYZ | PULIDO | 1 | 2024-02-16 | 2025-02-15 | 1892-09-16 |  | APTO
CAD12 | CALIBRE DIGITAL | 0-150 | COOLANT PROOF IP66 | S/N | MITUTOYO | PRODUCCION | 1 | 2024-02-16 | 2025-02-15 |  | Lucas Molinari | APTO
CAD18 | CALIBRE DIGITAL | 0-200 | 91512 | A-03045 | SATA | MATRICERIA | 1 | 2025-08-05 | 2026-08-06 |  | ( Matriceria) | APTO
CAD21 | CALIBRE DIGITAL | 0-150 |  | S/N | DIGIMESS | PRODUCCION | 1 | 2024-02-16 | 2025-02-15 |  | Taller modelo | APTO
CAD23 | CALIBRE DIGITAL | 0-150 |  | S/N | DIGITAL CALIPER | CALIDAD | 1 |  |  |  |  | NO EXISTE
CAD29 | CALIBRE DIGITAL | 0-200 |  |  | STAINLESS HARDENED | PRODUCCIÓN | 0.5 |  |  |  | VENCIDO
CAD3 | CALIBRE DIGITAL | 0-150 |  | S/N | DIGIMESS | PULIDO | 1 | 2024-02-16 | 2025-02-15 |  |  | APTO
CAD30 | CALIBRE DIGITAL | 0-150 |  |  | DIGIMESS | PAÑOL | 1 | 2024-04-24 | 2025-04-24 |  | Pantalla rota | APTO
CAD37 | CALIBRE DIGITAL | 0-150 | CD-P6"S | B17114733 | MITUTOYO | PRODUCCION | 0.5 | 2025-08-05 | 2025-12-15 |  | Asignado a Facundo | APTO | mm
CAD38 | CALIBRE DIGITAL | 0-150 | . | sin Nro | stainles | CALIDAD | 0.5 | 2024-08-05 | 2025-08-06 12:00 |  | Usado solo para controles de calidad | APTO | mm
CAD39 | CALIBRE DIGITAL | 0-200 | s/m | s/n | stainless | PRODUCCION | 0.5 | 2024-02-17 | 2024-08-17 12:00 |  | DMG (NAHUEL) | APTO | mm
CAD40 | CALIBRE DIGITAL | 0-150 | CD-P6'S | B18241290 | MITUTOYO | TORNOS | 0.5 | 2025-08-05 | 2026-08-06 12:00 |  | UTILIZADO POR LUCAS MOLINARI | APTO | mm
CAD41 | CALIBRE DIGITAL | 0-200 | - | - | STANLLESS | CALIDAD | 0.5 |  |  |  | SIN OBSERVACIONES | NO EXISTE | mm
CAD42 | CALIBRE DIGITAL | 0-200 | - | - | Absolute digimatic | PRODUCCION | 1 | 2024-02-16 | 2025-02-15 |  | SIN OBSERVACIONES | APTO | mm
CAD43 | CALIBRE DIGITAL | 0-200 | - | - | STAINLESS HARDENED | DTO TECNICO | 0.5 | 2025-08-06 | 2026-08-06 |  | SIN OBSERVACIONES | APTO | mm
CAD44 | CALIBRE DIGITAL | 0-200 | - | - | SATA | MATRICERÍA | 0.5 | 2025-08-05 | 2026-08-06 |  | SIN OBSERVACIONES | APTO | mm
CAD7 | CALIBRE DIGITAL | 0-150 | DIGIMATIC | 7002625 | MITUTOYO | MATRICERIA | 1 | 2024-02-16 | 2025-02-15 |  |  | APTO
CAD9 | CALIBRE DIGITAL | 0-150 |  | S/N | SCHWYZ | CALIDAD | 1 |  |  |  |  | NO EXISTE
CAP1 | CALIBRE PROFUNDIDAD | 0-300 |  | S/N | DIGIMESS | CALIDAD | 1 |  |  |  |  | NO EXISTE
CAP2 | CALIBRE PROFUNDIDAD | 0-300 |  | S/N | HELIOS | PRODUCCION | 1 | 2024-02-16 | 2025-02-15 |  |  | APTO
CAP3 | CALIBRE PROFUNDIDAD | 0-300 |  | 81933 | MITUTOYO | CALIDAD | 0.5 | 2024-03-22 | 2024-09-20 12:00 |  | Le falta regulador de movimiento. No posee estuche. | APTO
CAP4 | CALIBRE PROFUNDIDAD | 0-200 |  | S/N | TESA | PRODUCCIÓN | 1 | 2024-03-22 | 2025-03-22 |  |  | APTO
CAP5 | CALIBRE PROFUNDIDAD | 0-200 |  | OO9378 | MITUTOYO | CALIDAD | 1 | 2024-03-22 | 2025-03-22 |  |  | APTO
CAP6 | CALIBRE PROFUNDIDAD | 0-300 |  | O82078 | MITUTOYO | PRODUCCIÓN | 1 | 2024-03-21 | 2025-03-21 |  |  | APTO
CAP7 | CALIBRE PROFUNDIDAD | 0-300 |  | 1449747 | ASIMETO | CALIDAD | 1 |  |  |  | - | NO EXISTE
CAP8 | CALIBRE PROFUNDIDAD | 0-300 |  |  | MITUTOYO | PRODUCCION |  |  |  |  | No posee codigo | APTO
CAP9 | CALIBRE PROFUNDIDAD | 0-20 |  |  |  | PRODUCCION |  |  |  |  | No posee codigo | APTO
COMP1 | COMPARADOR CENTESIMAL | 0-10 |  | 176645 | ACCUD | PULIDO | 0.5 | 2024-02-17 | 2024-08-17 12:00 |  |  | APTO | mm
COMP10 | COMPARADOR CENTESIMAL | 0-1.5 | - | - | ISARD | VM3 | 1 | 2024-05-03 | 2025-05-03 |  | SIN OBSERVACIONES | NO EXISTE | mm
COMP11 | COMPARADOR CENTESIMAL | 0-1.5 | - | - | ISARD | PRODUCCION | 1 | 2024-05-03 | 2025-05-03 |  | SIN OBSERVACIONES | NO EXISTE | mm
COMP12 | COMPARADOR CENTESIMAL | 0-10 | - | 192814 | - | DMG 800V | 0.5 |  |  |  | SIN OBSERVACIONES | NO EXISTE | mm
COMP13 | COMPARADOR CENTESIMAL | 0-10 | - | 210803 | ISARD | CALIDAD | 0.5 | 2024-02-17 | 2024-08-17 12:00 |  | - | APTO | mm
COMP3 | COMPARADOR CENTESIMAL | 0-10 |  | 187073 | ISARD | PRODUCCION | 0.5 | 2024-02-17 | 2024-08-17 12:00 |  |  | APTO | mm
COMP4 | COMPARADOR CENTESIMAL | 0-10 | - | 188941 | ISARD | VF2 | 0.5 | 2024-02-17 | 2024-08-17 12:00 |  | ASIGNADO A MÁQUINAS VF2 Y DMG | NO EXISTE | mm
COMP5 | COMPARADOR CENTESIMAL | 0-10 | - | 192814 | - | TORNOS | 0.5 | 2024-02-17 | 2024-08-17 12:00 |  | SIN OBSERVACIONES | NO EXISTE | mm
COMP6 | COMPARADOR CENTESIMAL | 0-10 | - | 198324 | - | CALIDAD | 0.5 | 2024-02-17 | 2024-08-17 12:00 |  | SIN OBSERVACIONES | NO EXISTE | mm
COMP7 | COMPARADOR CENTESIMAL | 0-10 | - | 414MI | ISARD | CALIDAD | 0.5 | 2024-02-16 | 2024-08-16 12:00 |  | SIN OBSERVACIONES | APTO | mm
COMP8 | COMPARADOR CENTESIMAL | 0-10 | - | 188941 | ISARD | CALIDAD | 0.5 | 2024-02-17 | 2024-08-17 12:00 |  | SIN OBSERVACIONES | APTO | mm
COMP9 | COMPARADOR CENTESIMAL | 0-10 | - | 196436 | ISSARD | CALIDAD | 0.5 | 2024-02-17 | 2024-08-17 12:00 |  | Reloj comparador | NO EXISTE | mm
CP04 | CALIBRE DE PROFUNDIDAD |  | S/M | S/N° | S/M | PRODUCCIÓN | 0 | 2025-08-05 | 2025-08-06 |  |  | APTO | mm
CP06 | CALIBRE DE PROFUNDIDAD |  | S/M | S/N° | S/M | PRODUCCIÓN | 0 | 2025-08-05 | 2025-08-06 |  |  | APTO | mm
CPR1 | CALIBRE PIE DE REY | 0-300 |  | S/N |  | CALIDAD | 2 | 2024-02-17 | 2026-02-16 |  | Serie: 60992 | NO EXISTE
CPR2 | CALIBRE PIE DE REY | 0-450 | - | 151113/02 | - | CALIDAD | 0.5 | 2024-03-01 | 2024-08-30 12:00 |  | SIN OBSERVACIONES | NO EXISTE | mm
CPR3 | CALIBRE PIE DE REY | 0-450 | - | O41013 | - | PRODUCCION | 0.5 | 2024-03-04 | 2024-09-02 12:00 |  | SIN OBSERVACIONES | NO EXISTE | mm
CPR4 | CALIBRE PIE DE REY | 0mm-500mm | N/A | N/A | Stainless | PRODUCCIÓN | 0.5 | 2025-08-05 | 2026-08-06 |  |  | APTO | 0,01 mm
CR1 | CALIBRE DE ROSCA | 1-18-1-18 | Anillo P-np 1-18 -2A | NC 15903- NC15904 | BOTSA | CALIDAD | 0 |  |  |  | Prestado por el cliente Binning Oil Tools | APTO | mm
CR2 | CALIBRE DE ROSCA | 1-14-1-14 | TAPON 1-14 2B | NC 20632 | BOTSA | CALIDAD | 0 |  |  |  | Prestado por cliente Binning Oil Tools | APTO | mm
CR3 | CALIBRE DE ROSCA | 1/16 - 18-1/16-18 | TAPON 1-14 2B | NC 20632 | BOTSA | CALIDAD | 0 |  |  |  | Prestado por el cliente Binning Oil Tools | APTO | mm
CR4 | CALIBRE DE ROSCA | 9/16 - 18-9/16 - 18 | ANILLO P-NP 9/16-18 3A | 19801-19802 | BOTSA | CALIDAD | 0 |  |  |  | Prestado por el cliente Binning Oil Tools | APTO | mm
CR5 | CALIBRE DE ROSCA | 5/8-18-5/8-18 2B | Tapón P-NP 5/8-18 2B | NC 22574 | BOTSA | CALIDAD | 0 |  |  |  | Prestado por cliente Binning Oil Tools | APTO | mm
ESC1 | ESCUADRA CON NIVEL | 150X150 |  |  |  |  | 2 | 2024-02-17 | 2026-02-16 |  |  | NO EXISTE
EXT1 | EXTENSIBLE | 100.76-100.76 | S/M | S/Nº | HARTFORD | CALIDAD | 1 | 2024-02-16 | 2025-02-15 |  | SIN OBSERVACIONES | APTO | mm
EXT2 | EXTENSIBLE | 85.80-85.80 | S/M | S/Nº | HARTFORD | CALIDAD | 1 | 2024-02-16 | 2025-02-15 |  | SIN OBSERVACIONES | APTO | mm
EXT3 | EXTENSIBLE | 75.36-75.36 | S/M | S/Nº | HARTFORD | CALIDAD | 1 | 2024-02-16 | 2025-02-15 |  | SIN OBSERVACIONES | APTO | mm
EXT4 | EXTENSIBLE | 73.10-73.10 | S/M | S/Nº | HARTFORD | CALIDAD | 1 | 2024-02-16 | 2025-02-15 |  | SIN OBSERVACIONES | APTO | mm
EXT5 | EXTENSIBLE | 60.35-60.35 | S/M | S/Nº | HARTFORD | CALIDAD | 1 | 2024-02-16 | 2025-02-15 |  | SIN OBSERVACIONES | APTO | mm
EXT6 | EXTENSIBLE | 49.97-49.97 | S/M | S/Nº | HARTFORD | CALIDAD | 1 | 2024-02-16 | 2025-02-15 |  | SIN OBSERVACIONES | APTO | mm
EXT7 | EXTENSIBLE | 35.02-35.02 | S/M | S/Nº | HARTFORD | CALIDAD | 1 | 2024-02-16 | 2025-02-15 |  | SIN OBSERVACIONES | APTO | mm
GNI1 | GONIOMETRO |  |  | 4-6082123 | DIGIMESS | CALIDAD | 10 |  |  |  | NO LIBERA PRODUCTO | DE REFERENCIA
GNI2 | GONIOMETRO |  |  | S/N |  | CALIDAD | 10 |  |  |  | Estuche en mal estado. Faltan accesorios | DE REFERENCIA
GNI3 | GONIOMETRO |  |  | S/N | STRONGER | CALIDAD | 10 |  |  |  |  | DE REFERENCIA
MIC1 | MICROMETRO CENTESIMAL | 75-100 |  |  |  | MATRICERÍA | 1 | 2025-08-05 | 2025-08-06 |  |  | APTO
MIC10 | MICROMETRO CENTESIMAL | 25-50 |  | L78069 | NSK | MATRICERÍA/PRODUCCIÓN | 1 | 2025-08-05 | 2026-08-06 |  | - | APTO
MIC101 | MICROMETRO CENTESIMAL | 0-25 | 101-01-0 | 100177443 | WARSZAWA | MATRICERÍA | 1 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 1845-09-16 | Perfecto | NO EXISTE
MIC102 | MICROMETRO CENTESIMAL | 50-75 | 101-03-0 | O80838831 | ASIMETO |  | 1 |  |  |  |  | NO EXISTE
MIC103 | MICROMETRO CENTESIMAL | 0-25 | - | - | - | CALIDAD | 5 | 2022-07-19 | 2027-07-18 |  | SIN OBSERVACIONES | APTO | mm
MIC104 | MICROMETRO CENTESIMAL | 0-25 | n/l | n/l | WARSZAWA | PRODUCCIÓN | 0.5 | 2025-08-05 | 2025-08-06 |  | SIN OBSERVACIONES | APTO | mm
MIC105 | MICROMETRO | 25-50 | n/l | n/l |  | MATRICERÍA/PRODUCCIÓN | 0.5 | 2025-08-05 | 2026-08-06 |  | SIN OBSERVACIONES | APTO | mm
MIC11 | MICROMETRO CENTESIMAL | 225-250 |  | A49247 | DIGIMESS | CALIDAD | 1 | 2024-02-17 | 2025-02-16 |  | Perfecto | APTO
MIC12 | MICROMETRO CENTESIMAL | 50-75 | S/M | S/N | MICROMETER | CALIDAD | 1 | 2024-02-19 | 2025-02-18 |  |  | APTO
MIC13 | MICROMETRO CENTESIMAL | 25-50 | S/N | S/N |  | PRODUCCION | 1 | 2025-08-05 | 2025-08-06 |  |  | APTO
MIC14 | MICROMETRO CENTESIMAL | 0-125 |  |  |  | CALIDAD |  |  |  |  | No posee freno | APTO
MIC15 | MICROMETRO CENTESIMAL | 25-50 |  |  |  | PAÑOL |  |  |  |  | No posee codigo | NO EXISTE
MIC16 | MICROMETRO CENTESIMAL | 50-100 |  |  |  | PAÑOL |  |  |  |  | No posee codigo | NO EXISTE
MIC17 | MICROMETRO CENTESIMAL | 100-125 |  |  |  | PAÑOL |  |  |  |  | No posee codigo | NO EXISTE
MIC18 | MICROMETRO CENTESIMAL | 0-50 |  |  |  | MATRICERIA |  |  |  |  | No posee codigo | APTO
MIC19 | MICROMETRO CENTESIMAL | 0-50 |  |  |  | MATRICERIA |  |  |  |  | No posee codigo | APTO
MIC2 | MICROMETRO CENTESIMAL | 100-125 |  | 103-141 | MITUTOYO | CALIDAD | 1 | 2024-03-23 | 2025-03-23 | 1983-10-16 |  | APTO
MIC3 | MICROMETRO CENTESIMAL | 125-150 |  | S/N | MICROMETER | CALIDAD | 1.5 | 2023-08-02 | 2025-01-30 12:00 |  |  | APTO
MIC4 | MICROMETRO CENTESIMAL | 125-150 |  | 103-142 | MITUTOYO | CALIDAD | 1 | 2024-03-23 | 2025-03-23 |  |  | APTO
MIC5 | MICROMETRO CENTESIMAL | 175-200 |  |  | MICROMETER | CALIDAD | 0.5 | 2024-05-30 | 2024-11-28 12:00 |  | Sin serie | APTO
MIC6 | MICROMETRO CENTESIMAL | 150-175 |  | 103-143B | MITUTOYO | CALIDAD | 0.5 | 2024-03-21 | 2024-09-19 12:00 |  | No funciona (freno) | APTO
MIC7 | MICROMETRO CENTESIMAL | 100-125 | 101-05-0 |  | ASIMETO | CALIDAD | 1 | 2024-04-24 | 2025-04-24 | 1847-09-16 |  | APTO
MIC8 | MICROMETRO CENTESIMAL | 50-75 |  | O40546919 | DIGIMESS | CALIDAD | 1 | 2025-08-05 | 2025-08-06 |  |  | APTO
MIC9 | MICROMETRO CENTESIMAL | 0-25 |  | S/N | STRONGER | PRODUCCION | 1 | 2024-02-17 | 2025-02-16 |  | - | NO EXISTE
MII1 | MICROMETRO INTERIOR | 50-200 |  | 91702 | MITUTOYO | CALIDAD | 1 | 2024-04-24 | 2025-04-24 |  |  | APTO
MIP1 | MICROMETRO PROFUNDIDAD | 0-150 |  | 5137 |  | CALIDAD | 0.5 | 2024-02-17 | 2024-08-17 12:00 |  | Falta patron mas chico | APTO
MIP2 | MICROMETRO PROFUNDIDAD | 0-150 |  | 119984 | MITUTOYO |  | 1 |  |  |  |  | APTO
MIP3 | MICROMETRO PROFUNDIDAD | 0-300 |  | 119984 | MITUTOYO | CALIDAD | 1 | 2024-05-11 | 2025-05-11 |  | Estuche incompleto | APTO
NOPASA1 | CALIBRE NO PASA | 111,27-111,27 | - | - | - | CALIDAD | 2 | 2023-01-18 | 2025-01-17 |  | SIN OBSERVACIONES | APTO | mm
NOPASA2 | CALIBRE NO PASA | 110,11-110,11 | - | - | - | CALIDAD | 2 | 2023-02-02 | 2025-02-01 |  | SIN OBSERVACIONES | APTO | mm
NOPASA3 | CALIBRE NO PASA | 69,83-69,83 | - | - | - | CALIDAD | 2 | 2023-02-02 | 2025-02-01 |  | SIN OBSERVACIONES | APTO | mm
NOPASA4 | CALIBRE NO PASA | 63,47-63,47 | - | - | - | CALIDAD | 1 | 2024-02-17 | 2025-02-16 |  | SIN OBSERVACIONES | NO EXISTE | mm
NOPASA5 | CALIBRE NO PASA | 69,91-69,91 | - | - | - | CALIDAD | 2 | 2023-02-02 | 2025-02-01 |  | SIN OBSERVACIONES | APTO | mm
NOPASA6 | CALIBRE NO PASA | 24,28-24,28 | - | - | - | CALIDAD | 0.6 | 2024-02-17 | 2024-09-23 |  | PNP INTERNO | NO EXISTE | mm
P/NP1 | CALIBRE P / NP | 35.16-35.2 | ----- | ------ | --- | PRODUCCION | 0.5 |  |  |  | SIN OBSERVACIONES | NO EXISTE | mm
P/NP2 | CALIBRE P / NP | 26.33-26.33 | - | - | - | CALIDAD | 1 |  |  |  | SIN OBSERVACIONES | NO EXISTE | mm
P/NP3 | CALIBRE P / NP | 24.90-25.00 | - | - | - | CALIDAD | 1 |  |  |  | SIN OBSERVACIONES | NO EXISTE | mm
P/NP4 | CALIBRE P / NP | 26.50-26.57 | - | - | - | CALIDAD | 1 |  |  |  | SIN OBSERVACIONES | NO EXISTE | mm
PAL2 | PALPADOR CENTESIMAL | 0.01MM |  | 120044 | NOGA |  | 0.5 |  |  |  |  | APTO
PAL3 | PALPADOR CENTESIMAL | 0.01MM |  | 8K1071 | MITUTOYO |  | 0.5 |  |  |  |  | APTO
PAL4 | PALPADOR CENTESIMAL |  |  | G183682 | [6 empty] | No Funciona (descalibrado) | APTO
PAR1 | JUEGO DE PARALELAS |  |  |  | VERTEX |  | 2 | 2024-02-17 | 2026-02-16 |  |  | APTO
PASA1 | CALIBRE PASA | 113.43-113.43 | - | - | - | CALIDAD | 2 | 2023-01-18 | 2025-01-17 |  | SIN OBSERVACIONES | APTO | mm
PASA10 | CALIBRE PASA | 25.39-25.40 | ---- | 2540 | --- | PRODUCCION | 0.5 | 2024-02-17 | 2024-08-17 12:00 |  | SIN OBSERVACIONES | NO EXISTE | mm
PASA12 | CALIBRE PASA | 49-49 | - | 49 | - | CALIDAD | 1 | 2023-06-22 | 2024-06-21 |  | SIN OBSERVACIONES | APTO | mm
PASA13 | CALIBRE PASA | 48-48 | - | - | - | CALIDAD | 1 | 2023-06-22 | 2024-06-21 |  | SIN OBSERVACIONES | APTO | mm
PASA15 | CALIBRE PASA | 45-45 | - | 45 | - | CALIDAD | 1 | 2023-06-22 | 2024-06-21 |  | SIN OBSERVACIONES | APTO | mm
PASA17 | CALIBRE PASA | 19.66-19.66 | - | - | - | CALIDAD | 1 | 2024-02-17 | 2025-02-16 |  | SIN OBSERVACIONES | NO EXISTE | mm
PASA18 | CALIBRE PASA | 25.00-25.00 | - | - | - | CALIDAD | 1 | 2024-02-17 | 2025-02-16 |  | SIN OBSERVACIONES | NO EXISTE | mm
PASA2 | CALIBRE PASA | 111.18-111.18 | - | - | - | CALIDAD | 2 | 2023-01-18 | 2025-01-17 |  | SIN OBSERVACIONES | APTO | mm
PASA20 | CALIBRE PASA | 79.20-79.20 | - | - | - | CALIDAD | 1 | 2024-02-17 | 2025-02-16 |  | SIN OBSERVACIONES | NO EXISTE | mm
PASA21 | CALIBRE PASA | 10.10-10.10 | - | - | - | CALIDAD | 1 | 2024-02-17 | 2025-02-16 |  | SIN OBSERVACIONES | NO EXISTE | mm
PASA22 | CALIBRE PASA | 76-76 | - | - | - | CALIDAD | 1 | 2024-02-16 | 2025-02-15 |  | SIN OBSERVACIONES | APTO | mm
PASA23 | CALIBRE PASA | 25-25 | - | - | - | CALIDAD | 1 | 2024-05-10 | 2025-05-10 |  | SIN OBSERVACIONES | APTO | mm
PASA25 | CALIBRE PASA | 24.4-24.4 | - | - | - | CALIDAD | 1 | 2025-02-16 | 2026-02-16 |  | SIN OBSERVACIONES | APTO | mm
PASA26 | CALIBRE PASA | 83.75-83.75 | - | - | - | CALIDAD | 1 | 2024-02-17 | 2025-02-16 |  | SIN OBSERVACIONES | NO EXISTE | mm
PASA27 | CALIBRE PASA | 10-10 | - | - | - | CALIDAD | 1 | 2024-02-17 | 2025-02-16 |  | SIN OBSERVACIONES | NO EXISTE | mm
PASA28 | CALIBRE PASA | 10-10 | - | - | - | CALIDAD | 1 | 2024-02-17 | 2025-02-16 |  | SIN OBSERVACIONES | NO EXISTE | mm
PASA29 | CALIBRE PASA | 24-24 | - | - | - | DMG 800V | 1 | 2023-06-28 | 2024-06-27 |  | SIN OBSERVACIONES | APTO | mm
PASA3 | CALIBRE PASA | 110.09-110.09 | - | - | - | CALIDAD | 2 | 2022-12-16 | 2024-12-15 |  | SIN OBSERVACIONES | APTO | mm
PASA30 | CALIBRE PASA | 28-28 | - | - | - | DMG 800V | 1 | 2023-07-11 | 2024-07-10 |  | CALIBRE Ø DE BOCA | APTO | mm
PASA4 | CALIBRE PASA | 120.37-120.37 | - | - | - | CALIDAD | 2 | 2023-01-18 | 2025-01-17 |  | SIN OBSERVACIONES | APTO | mm
PASA5 | CALIBRE PASA | 69.81-69.81 | - | - | - | CALIDAD | 2 | 2023-02-02 | 2025-02-01 |  | SIN OBSERVACIONES | APTO | mm
PASA6 | CALIBRE PASA | 63.44-63.44 | - | - | - | CALIDAD | 2 | 2023-02-02 | 2025-02-01 |  | SIN OBSERVACIONES | APTO | mm
PASA7 | CALIBRE PASA | 24,10-24,10 | - | - | - | CALIDAD | 0.6 | 2024-02-17 | 2024-09-23 |  | PNP INTERNO | NO EXISTE | mm
PNP1 | PNP | 100.49-100.51 | ---- | ---- | --- | PRODUCCION | 0.5 | 2024-02-16 | 2024-08-16 12:00 |  | SIN OBSERVACIONES | APTO | mm
PNP2 | PNP | 69.77-69.83 | - | - | - | CALIDAD | 0.5 | 2024-02-17 | 2024-08-17 12:00 |  | SIN OBSERVACIONES | APTO | mm
PNP3 | PNP | 49.97-49.98 | - | - | - | CALIDAD | 1 | 2024-02-16 | 2025-02-15 |  | SIN OBSERVACIONES | APTO | mm
PNP4 | PNP | 25.50-25.55 | - | - | - | CALIDAD | 1 | 2024-02-16 | 2025-02-15 |  | SIN OBSERVACIONES | APTO | mm
PNP5 | PNP | 45.25-45.27 | - | - | - | PRODUCCION | 0.5 |  |  |  | SIN OBSERVACIONES | APTO | mm
PNP6 | PNP | 25.72-25.78 | - | - | - | TSUGAMI TAM8J | 1 | 2024-05-10 | 2025-05-10 |  | SIN OBSERVACIONES | APTO | mm
PNP7 | PNP | 38.26-38.29 | - | - | - | TSUGAMI TAM8J | 1 | 2024-05-10 | 2025-05-10 |  | SIN OBSERVACIONES | APTO | mm
PNPCAF1 | P/NP CAJA DE FONDO | 111.12-111.12 | S/M | S/Nº | HORTORD | CALIDAD | 3 | 2024-02-16 | 2027-02-15 |  | SIN OBSERVACIONES | APTO | mm
PNPCAF2 | P/NP CAJA DE FONDO | 85.80-85.80 | S/M | S/Nº | HARTFORD | CALIDAD | 3 | 2024-02-16 | 2027-02-15 |  | SIN OBSERVACIONES | APTO | mm
PNPCAF3 | P/NP CAJA DE FONDO | 85.80-85.80 | S/M | S/Nº | HARDTFORD | CALIDAD | 3 | 2023-05-18 | 2026-05-17 |  | SIN OBSERVACIONES | APTO | mm
PNPCAF4 | P/NP CAJA DE FONDO | 73.10-73.10 | S/M | S/Nº | HADTFORD | CALIDAD | 3 | 2023-05-18 | 2026-05-17 |  | SIN OBSERVACIONES | APTO | mm
PNPCAF5 | P/NP CAJA DE FONDO | 60.35-60.35 | S/M | S/Nº | HARDTFORD | CALIDAD | 3 | 2023-05-18 | 2026-05-17 |  | SIN OBSERVACIONES | APTO | mm
PNPCAF6 | P/NP CAJA DE FONDO | 60.35-60..35 | S/M | S/Nº | HARDTFORD | CALIDAD | 3 | 2023-05-18 | 2026-05-17 |  | SIN OBSERVACIONES | APTO | mm
PNPCAF7 | P/NP CAJA DE FONDO | 35.02-35.02 | S/M | S/Nº | HARDTFORD | CALIDAD | 3 | 2023-05-18 | 2026-05-17 |  | SIN OBSERVACIONES | APTO | mm
PNPCAMP1 | P/NP CAJA DE MOLDE-PARISÓN | 100.74-100.79 | - | - | Hartford | CALIDAD | 1 | 2024-02-16 | 2025-02-15 |  | - | APTO | mm
PNPCAMP2 | P/NP CAJA DE MOLDE-PARISÓN | 85.78-85.85 | - | - | Hartford | CALIDAD | 1 | 2024-02-16 | 2025-02-15 |  | - | APTO | mm
PNPCAMP3 | P/NP CAJA DE MOLDE-PARISÓN | 75.34-75.36 | - | - | Hartford | CALIDAD | 1 | 2024-04-30 | 2025-04-30 |  | - | APTO | mm
PNPCAMP4 | P/NP CAJA DE MOLDE-PARISÓN | 73.05-73.13 | - | - | Hartford | CALIDAD | 1 | 2024-05-06 | 2025-05-06 |  | - | APTO | mm
PNPCAMP5 | P/NP CAJA DE MOLDE-PARISÓN | 60.38-60.43 | - | - | Hartford | CALIDAD | 1 | 2024-02-16 | 2025-02-15 |  | - | APTO | mm
PNPCAMP6 | P/NP CAJA DE MOLDE-PARISÓN | 61.09-61.14 | - | - | Hartford | CALIDAD | 1 | 2024-02-16 | 2025-02-15 |  | - | APTO | mm
PNPCAMP7 | P/NP CAJA DE MOLDE-PARISÓN | 49.94-49.96 | - | - | Hartford | CALIDAD | 1 | 2024-02-16 | 2025-02-15 |  | - | APTO | mm
PNPCUF1 | P/NP CUELLO DE FONDO | 145.22-145.22 | . | MT-13 | HARTFORD | CALIDAD | 1 | 2024-04-30 | 2025-04-30 |  | SIN OBSERVACIONES | APTO | mm
PNPCUF10 | P/NP CUELLO DE FONDO | 35.02-35.02 | 623-A | _ | HARTFORD | CALIDAD | 5 | 2023-05-08 | 2028-05-06 |  | SIN OBSERVACIONES | APTO | mm
PNPCUF11 | P/NP CUELLO DE FONDO | 34.95-34.96 | 191_MT_1 | _ | HARTFORD | CALIDAD | 5 | 2023-05-03 | 2028-05-01 |  | SIN OBSERVACIONES | APTO | mm
PNPCUF12 | P/NP CUELLO DE FONDO | 26.22-26.28 | - | 25.72 | - | CALIDAD | 0.5 |  |  |  | SIN OBSERVACIONES | APTO | mm
PNPCUF2 | P/NP CUELLO DE FONDO | 111.12-111.12 | . | 623-D | HARTFORD | CALIDAD | 5 | 2023-05-06 | 2028-05-04 |  | SIN OBSERVACIONES | APTO | mm
PNPCUF3 | P/NP CUELLO DE FONDO | 85.80-85.80 | 3.375 | M2378.6 | _ | CALIDAD | 5 | 2023-05-06 | 2028-05-04 |  | SIN OBSERVACIONES | APTO | mm
PNPCUF4 | P/NP CUELLO DE FONDO | 85.80-85.80 | _ | _ | _ | CALIDAD | 5 | 2023-05-06 | 2028-05-04 |  | SIN OBSERVACIONES | APTO | mm
PNPCUF5 | P/NP CUELLO DE FONDO | 75.41-75.41 | 191_MT_13 | _ | HARTFORD | CALIDAD | 5 | 2023-05-06 | 2028-05-04 |  | SIN OBSERVACIONES | APTO | mm
PNPCUF6 | P/NP CUELLO DE FONDO | 75.40-75.40 | _ | _ | _ | CALIDAD | 5 |  |  |  | SIN OBSERVACIONES | APTO | mm
PNPCUF7 | P/NP CUELLO DE FONDO | 73.10-73.10 | 191_MT_116 | _ | HARTFORD | CALIDAD | 5 | 2023-05-06 | 2028-05-04 |  | SIN OBSERVACIONES | APTO | mm
PNPCUF8 | P/NP CUELLO DE FONDO | 60.35-60.35 | _ | _ | HARTFORD | CALIDAD | 5 | 2023-05-08 | 2028-05-06 |  | 3 | APTO | mm
PNPCUF9 | P/NP CUELLO DE FONDO | 54.04-54.04 | _ | _ | HARTFORD | CALIDAD | 5 | 2023-05-08 | 2028-05-06 |  | SIN OBSERVACIONES | APTO | mm
PNPPLA1 | P/NP PLATINA | 145.22-145.22 | S/M | S/Nº | HARTFORD | CALIDAD | 1 | 2024-02-16 | 2025-02-15 |  | SIN OBSERVACIONES | APTO | mm
PNPPLA2 | P/NP PLATINA | 128.00-128.00 | S/M | S/Nº | HARTFORD | CALIDAD | 1 | 2024-02-16 | 2025-02-15 |  | SIN OBSERVACIONES | APTO | mm
PNPPLA3 | P/NP PLATINA | 113.50-113.50 | S/M | S/Nº | HARTFORD | CALIDAD | 1 |  |  |  | SIN OBSERVACIONES | NO APTO | mm
PNPPLA4 | P/NP PLATINA | 95-95 | S/M | S/Nº | HARTFORD | CALIDAD | 1 | 2024-02-16 | 2025-02-15 |  | SIN OBSERVACIONES | APTO | mm
PNPPLA5 | P/NP PLATINA | 75.36-75.36 | S/M | S/Nº | HARTFORD | CALIDAD | 1 | 2024-05-11 | 2027-05-11 |  | SIN OBSERVACIONES | APTO | mm
PNPPLA6 | P/NP PLATINA | 49.97-49.97 | S/M | S/Nº | HARDFORT | CALIDAD | 1 | 2024-05-11 | 2027-05-11 |  | SIN OBSERVACIONES | APTO | mm
PNPPLA7 | P/NP PLATINA | 100.76-100.76 | - | - | - | CALIDAD | 1 | 2024-05-11 | 2027-05-11 |  | SIN OBSERVACIONES | APTO | mm
TERM1 | TERMOMETRO DIGITAL | 1300º |  |  | TERMOMETER 1300 | CALIDAD | 2 | 2024-04-07 | 2025-04-07 | 4985 |  | APTO